政府采购

- 竞争性磋商

- 文件

项目编号：重德司磋（2022）005号

项目名称：德感工业园怡心还房电梯物联网+保险+按需维保服务采购

采   购   人：重庆市北嵘实业有限公司

- 2022年5月

- 目   录

第一篇  采购邀请书

第二篇  采购项目内容及要求

第三篇  项目商务要求

第四篇  磋商程序、评审方法和评审标准

第五篇  投标人须知

第六篇  响应文件编制要求

## 第一篇  采购邀请书

重庆市北嵘实业有限公司拟对德感工业园怡心还房电梯物联网+保险+按需维保服务采购以竞争性磋商方式实行采购，欢迎有资格的投标人前来参与磋商。请合格的投标人按下列要求填报：

### 竞争性磋商内容

| 项目名称 | 服务期 | 最高限价 | 履约保证金 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德感工业园怡心还房电梯物联网+保险+按需维保服务采购 | 合同签订之日起12个月（具体服务时间以合同约定时间为准） | 78840.00元 | 中标金额的10% | 本项目不接受联合体投标 | 报价为包干价包括但不限于物联网设备安装和维护费用，电梯保险费用，电梯所有零部件维修、更换及保养费用，电梯年检检测费用等。 |

### 二、资金来源

自筹资金。

### 三、投标人资格条件

投标人是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

（三）本次招标不接受联合体投标。

### 四、磋商有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/），登记加入“重庆市政府采购投标人库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请投标人自行在德感园区网站（http://www.jjdggyy.cn/）上免费下载本项目竞争性磋商文件、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）磋商文件公告期限：2022年5月23日——2022年6月2日。

（四）投标人须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

（五）递交响应文件地点：重庆市北嵘实业有限公司805办公室（德感工业园区港城大道501号）。

（六）响应文件递交起止时间：2022年6月2日9:30——10:00

（七）响应文件开启时间：2022年6月2日10:00

（八）磋商地点：重庆市北嵘实业有限公司会议室。

（九）质疑截止时间：2022年5 月27 日17:00（以书面质疑送达采购人时间为准）

### 五、其它有关规定

（一）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得在同一货物招标中同时投标。

（二）同一合同包的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收，后果自负。

（五）投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（六）投标人自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

（七）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购投标人注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/），登记加入“重庆市政府采购投标人库”。

### 六、联系方式

采购人：重庆市北嵘实业有限公司

联 系 人：李老师

联系电话：023-47286719

地    址：重庆市北嵘实业有限公司805办公室（德感工业园区港城大道501号）

第二篇 采购项目内容及要求

## 一、招标项目一览表

| - 项目名称 | - 数量/单位 | - 单台设备服务最高限价（元/年.台） | - 维保服务数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 德感工业园怡心还房电梯物联网+保险+按需维保服务采购 | - 1项 | - 8760 | - 9 |

## 二、服务范围、要求及标准

- 1.服务范围：德感工业园怡心家园还房8#、9#、10#楼共9台电梯。

- 2.服务要求：对德感工业园怡心家园还房8#、9#、10#楼共9台电梯进行电梯物联网+保险+按需维保服务采购。

- 3.服务标准：（1）物联网服务：服务范围内的电梯，按照渝市监办发【2020】203号文件标准，安装物联网设备，实时检测电梯的运行状态数据和故障数据，提供7天*24小时的电梯运维管理服务。（2）保险保障服务：服务范围内的电梯，按照渝市监办发【2020】84号文件标准，选择中国银行保险监督管理委员会批准开展财产保险业务并具有相应承保权限的独立企业法人单位，具备有效的《中华人民共和国保险许可证》，偿付能力充足率须符合银行保险监督管理委员会监管要求保险单位投保保险，提供保险理赔和风险兜底服务。（3）现场维修维保服务：按照“按需维保服务”体系和标准，结合服务范围内的电梯体检情况，选择具备有效期内的电梯安装、维修和改造A级资质维保单位维保，按照渝市监办发【2020】84号文件标准，提供现场的维修维保服务。

## 三、招标项目服务需求

- （二）德感工业园怡心家园还房电梯包干服务内容

1.本次招标为德感工业园怡心家园还房8#、9#、10#楼共9台电梯包干服务，包干单台电梯最高限价价格为 ¥8760.00元 /年.台（大写：捌仟柒佰陆拾圆整），服务期限12个月，包干费用最高限价为：¥78840.00元（大写：柒万捌仟捌佰肆拾元整）。其中含物联网设备安装和维护费用，电梯保险费用，电梯所有零部件的维修、更换及保养费用、电梯年检检测费用等所有费用。

2.投标人在投标截止时间前必须与小区物业管理公司对接，对标的物进行现场查看，知晓标的物工况。无论投标人是否查看标的物，均视为投标人对标的物工况完全了解。

- 3.包干服务包括的主要内容（不仅限于以下内容）：

- （一）物联网服务

- 服务范围内的电梯，按照渝市监办发【2020】203号文件标准，安装物联网设备，实时检测电梯的运行状态数据和故障数据，提供7天*24小时的电梯运维管理服务。物联网服务内容如下：1.提供365天×24小时电梯紧急救援、故障报修服务，提供服务电话；2.提供并安装的电梯物联网终端设备必须符合国家法律、法规管理规定。3.保证安装的电梯物联网终端设备的安全性，如因安装方原因造成的人员伤害或财产损失的，由安装方承担相应责任。4.电梯物联网终端设备后期的维护与管理，由安装负责。5.关于电梯物联网终端设备的使用与管理，安装方有义务向使用方进行培训。6.通过电梯物联网终端设备收集到的电梯运行数据保存时间不低于5年。7.有义务对每一部电梯建立档案，包括但不限于电梯品牌、型号、出厂编号、层站数、运行速度、载重、重要零部件信息以及运行数据。8.安装人员作业过程中应服从使用方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。9.有义务定期向使用方通报承保电梯运行分析报告。

- （二）保险保障服务

- 服务范围内的电梯，按照渝市监办发【2020】84号文件标准，选择中国银行保险监督管理委员会批准开展财产保险业务并具有相应承保权限的独立企业法人单位，具备有效的《中华人民共和国保险许可证》，偿付能力充足率须符合银行保险监督管理委员会监管要求保险单位投保保险，提供保险理赔和风险兜底服务。保险责任和范围如下：

- 1.电梯损失险

|  | - 保障范围 | - 保险明细 |
| --- | --- | --- |
| - 电梯损失保险 | - 维修费用 | - 由于下列原因造成保险标的的损失，保险人按照保险约定负责赔偿： |
|  |  | - 1.自然灾害； |
|  |  | - 2.意外事故； |
|  |  | - 3.人为破坏； |
|  |  | - 4.安装错误； |
|  |  | - 5.机械故障； |
|  |  | - 6.超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、感应电及其他电气原因； |
|  |  | - 7.除保险规定责任免除以外的其他原因。 |
|  | - 维护保养费用 | - 按照《市场监管总局 关于进一步做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作的意见》（国市监特设〔2020〕56号）；《重庆市市场监督管理局 关于印发做好改进电梯维护保养模式和调整电梯检验检测方式试点工作实施方案的通知》（渝市监发〔2020〕84 号），电梯进行按需要维护保养费用，包括各类部件进行系统地检查、清洁、调整和润滑。 |
|  | - 电梯检验费用 | - 1.新安装电梯监督检验后6年以内，每3年检验1次；2.使用6年以上、15年以内的电梯，每2年检验1次； 3.使用15年及以上的电梯，每1年检验1次。 |
|  | - 电梯检测费用 | - 1.新安装电梯监督检验后15年以内，在不实施电梯检验的年份每年检测1次； |
|  |  | - 2.使用15 年及以上的电梯，每1年检测1次。 |

- 2.电梯责任保险

|  | - 保障范围 | - 责任限额 |
| --- | --- | --- |
| - 电梯责任 保险 | - 电梯发生安全责任事故，造成如下损失，按照保险约定负责赔偿： - 1.乘梯人的人身伤亡及财产损失； 2.乘梯人的精神损害； 3.乘梯人被困经济补偿； 4.法律费用； 5.施救费用。 | - 乘梯人的人身伤亡及财产损失; - 累计责任限额; - 500万元. - 每次事故责任限额; - 300万元. - 每次事故每人死亡、伤残责任限额; - 100万元. - 每次事故每人医疗费用责任限额; - 10万元. - 每次事故财产损失责任限额; - 20万元. - 乘梯人的精神损害; - 每次事故责任限额; - 2万元. - 乘梯人被困经济补偿; - 每次事故每人责任限额; - 500元. - 法律费用; - 累计/每次事故责任限额; - 10万元. - 施救费用; - 累计/每次事故责任限额; - 50万元. - 免赔; - 按特约. |

- （三）现场维修维保服务

- 按照“按需维保服务”体系和标准，结合服务范围内的电梯体检情况，选择具备有效期内的电梯安装、维修和改造A级资质维保单位维保，按照渝市监办发【2020】84号文件标准，提供现场的维修维保服务。服务内容包含如下：1.在规定时间内，提供维护保养、维修以及紧急救援服务；并保证维护保养、维修后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。2.建立零部件备件库，存放电梯易损件备件，保障维护保养、维修工作的顺利进行。3.提供的零部件必须符合国家质量标准；若零部件在质保范围内的损失，由中标方负责。4.必须接受双方对其维护保养、维修工作的监督和检查。如有特殊情况无法达到要求的，应立即提交书面报告，经双方同意后方可调整。5.安排持有《特种设备作业人员证》的作业人员负责维护保养、维修工作，并确保严格按照安全技术规范进行维护保养、维修。6.人员作业过程中应服从采购方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。7.现场采取停梯措施时，应当加强安全防护,并立即组织抢修。8.有义务协助采购方建立健全电梯日常安全管理制度、电梯安全技术档案、事故应急预案，配合甲方开展应急救援演练。9.不得以任何形式将维护保养、维修工作分包、转包。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期限

合同签订之日起12个月（具体服务时间以合同约定时间为准）

（二）服务地点

江津区德感工业园

（三）验收方式

- 由采购人按磋商文件服务需求及投标人投标文件服务需求响应情况进行验收。

## 二、报价要求

## 本次投标报价须为人民币报价，以总价为投标价，投标报价为包干价包括但不限于物联网设备安装和维护费用，电梯保险费用，电梯所有零部件维修、更换及保养费用，电梯年检检测费用等。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。因采购人需求变化导致相关费用变化，最终按照实际结算。

- 三、付款方式

按每半年支付一次，且在六个月起算期前缴纳。具体为：采购方应自本合同签订后30日内支付前六个月的服务费，首期六个月届满后30日内交付第二个半年服务费。同时中标方需提供与应付款金额一致的增值税发票。

## 四、安全责任

## 投标人需提供书面承诺：在该项目履约期内，所有安全事故由中标方负责。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

采购人有权无偿使用所有投标设计方案，无论采购人是否采用投标人方案成果，均不作补偿，投标人不得因此而进行索赔。

## 六、其他商务要求内容

1．中标后不得转包或分包

2.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

七、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定

# 第四篇 磋商程序、评审方法和评审标准

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各投标人进行磋商。

（二）磋商小组对各投标人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照代替以上三证），以及投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供健全财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障金以及参加本项目采购活动前三年内无重大违法记录的声明，相关资料可用诚信声明（承诺）代替。 |
|  |  | （3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （5）具有履行合同所必须的人力资源 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 营业执照证明材料复印件 |

2、符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇规定的磋商内容作出响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求投标人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）投标人在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（七）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，投标人应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的投标人，视为放弃最后报价，以投标人响应文件中的报价为准。

（八）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的投标人的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（九）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选投标人，并编写评审报告。若投标人的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（35%） | 35分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 技术部分（70%） | 物联网服务（30分） | 1.物联网服务方案包含营业场所、人员配置、物联网服务功能、服务流程等。其中服务流程包括物联网维保服务流程、维修服务流程、应急救援服务流程、按需维保实施方案。方案内容齐全得10分，方案内容较齐全得7分，方案内容一般齐全得5分，方案不合理不科学或未提供不得分。 | 提供方案，格式自拟 |
|  |  |  | 2.投标人为主体的物联网方案在重庆市同类型安置房或还建房实施项目得10分，未提供不得分。 | 提供合同复印件并加盖投标人公章 |
|  |  |  | 3.电梯物联网系统具有国家级电梯质量监督中心出具的重庆市智慧电梯系统安全评价证书得5分，未提供不得分。 | 提供证书复印件并加盖投标人公章 |
|  |  |  | 4.具有物联网网关产品具有3C认证报告得5分，未提供不得分。 | 提供证书复印件并加盖投标人公章 |
|  |  | 电梯维修保养服务（20分） | 1.维修保养服务方案： 1.1通过物联网设备回传数据、云计算、人工智能等方式实施保养服务和及时维修服务，具备满足项目保养维修的人员数量和能力及配件调派时效能力有详细的针对性维保、维修服务，保证电梯的安全运行，满足不同品牌电梯的维保、维修如大中小性维修技术能力解决方案得10分； 1.2内容相对完善、流程及管理较完善，有一定的针对性且满足维保服务需求得7分; 1.3有维保方案，无明显针对性，基本满足服务要求得5分； 1.4方案不合理不科学或未提供不得分。 | 提供方案，格式自拟 |
|  |  |  | 2.满足电梯特殊故障大修停梯72小时内、一般故障小修24小时内、应急故障维修4小时内包干修复，得5分；未提供不得分。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  |  | 3.电梯事故和故障应急处理预案 3.1应急预案通过物联网设备大数据分析等方式充分考虑项目需求特点及风险点，合理可行，且启动预案的响应时间短，处理时间快，针对性强完全满足采购需求得5分； 3.2预案内容相对完善、有一定的针对性，合理可行，且启动预案的响应时间适中，处理时间较快，得3分； 3.3方案不合理不科学或未提供不得分。 | 提供方案，格式自拟 |
|  |  | 保险服务（15分） | 1.经营能力 1.1偿付能力400%（含400%）以上得10分； 1.2偿付能力300%（含300%）以上得7分； 1.3偿付能力200%（含200%）以上得5分； 1.4其余或未提供不得分。 | 提供承诺函并加盖投标人公章 |
|  |  |  | 2.有项目服务团队，承保、理赔服务方案内容，得5分，没有不得分。 | 提供方案，格式自拟 |

### 三、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）投标人的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）投标人的最后报价超过采购预算的；

（四）投标人未响应资格性检查和符合性检查要求的；

（五）投标人超出营业范围投标的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）投标人的服务期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）磋商文件中规定的其他无效标情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的投标人或者报价未超过采购预算的投标人不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

# 第五篇 投标人须知

## 一、磋商费用

无论磋商结果如何，投标人参与本项目磋商的所有费用均应由投标人自行承担。

## 二、投标人

1．合格投标人条件

合格投标人应完全符合磋商文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对磋商文件作出实质性响应。

2．投标人的风险

投标人没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者投标人没有对磋商文件在各方面作出实质性响应，可能导致被拒绝参与磋商或评定为无效响应。

## 三、磋商文件

1．磋商文件包括投标人资格条件、采购邀请、采购方式、采购预算、采购需求、政府采购政策要求、评审程序、评审方法、评审标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、磋商过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点以及合同草案条款等。

2．采购人对磋商文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是磋商文件不可分割的部分。

3．采购人对已发出的磋商文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式通知所有磋商文件收受人或在指定媒体上发布公告。该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

4．投标人对磋商文件有异议的，应在规定时间内提出，否则视同认可磋商文件所有要求。逾期提出异议的，采购人可以不予受理。

## 四、磋商响应文件

投标人应当按照磋商文件的要求编制磋商响应文件，并对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）磋商响应文件的组成、装订、制作及密封。

磋商响应文件由商务文件、经济文件、技术文件和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

本项目商务文件、经济文件、技术文件分别装订成册，封面按规定格式制作。

1．装订

（1）商务文件的装订和制作要求

装订成1册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。正本逐页加盖公章。

（2）经济文件的装订要求

装订成1册，本项目经济文件应严格按照第六篇“投标文件格式”打印填写。正本逐页加盖公章。

（3）技术文件的装订要求

装订成1册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。正本逐页加盖公章。

2、密封

商务文件、经济文件、技术文件分别密封，在投标文件的封面上注明项目名称、投标人名称、文件所属部分。所有密封袋封口处密封并加盖投标人鲜章或授权代表签字。

3、如果未按上述规定进行装订制作和密封的，投标文件无效。

（二）联合体参与磋商。

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商响应有效期。

响应有效期为磋商截止日期后90天内。

（四）磋商响应文件的份数和签署

1．磋商响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份，且每份投标文件须在封面清楚地标注正本、副本字样。副本与正本不一致时，以正本为准。

2．磋商响应文件按磋商文件要求签名和加盖投标人公章。

3．若投标人对磋商响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4．电报、电话、传真形式的磋商响应文件概不接受。

5．除经济文件格式和封页格式外，本项目提供的其余“投标文件格式”仅供参考，投标人应根据实际情况制作投标文件。

（五）磋商报价。

1．投标人应严格按照“磋商响应文件格式”中“竞争性磋商报价函”的格式填写报价，没有分包号的不填分包号。

2．本项目只接受一个磋商报价，有选择的或有条件的报价将不予接受,在响应有效期内磋商价格固定不变。

（六）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

## 五、磋商

1．磋商应当在磋商文件中“磋商邀请书”确定的时间和地点公开进行。

2．采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在磋商文件要求提交投标文件的截止时间三日前进行公示，特殊情况除外。

3．磋商由采购人主持，邀请投标人、公司其他有关监督部门代表参加。

4．投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

5．磋商过程由采购人指定专人负责记录，并存档备查。

## 六、评审

见第四篇内容。

## 七、确定成交投标人

1．确定成交投标人原则

采购人或其授权的磋商小组应按照评审报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标投标人。

2．确定成交投标人程序

（1）采购人在评标结束后5个工作日内将评标报告进行确认，同时在“重庆市江津区德感工业园”官网对评标结果进行公示。

（2）中标投标人无充分理由放弃中标的，采购人应将情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规规定对违规投标人进行处罚。

## 八、中标通知书

（一）采购人将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

（三）如有投标人对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中标通知书。

## 九、签订合同

1．采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标投标人投标文件的约定，与中标投标人签订书面合同；无故不签订合同的为自动放弃中标。所签订的合同不得对招标文件和中标投标人投标文件作实质性修改。

2．磋商文件、中标投标人的磋商响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3．合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 十、履约保证金

中标投标人应当在签订合同前，向采购人交纳中标价10%的履约保证金。履约保证金在本项目合同执行完毕，经验收合格后15个工作日内无息退还。

履约保证金缴纳账户如下：

单位名称：重庆市北嵘实业有限公司

开户银行：中国农业银行重庆德感支行

账    号：3114-0601-0400-01956

第六篇   响应文件编制要求

一、经济文件

二、技术文件

三、商务文件

正本／副本

投  标  文  件

（经济文件）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字）

年  月  日

- 竞争性磋商报价函

重庆市北嵘实业有限公司：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价总价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元；单价为人民币：      元/月.台。以我公司最后报价为准。服务期为      。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本一份，副本二份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6、我方若成为成交投标人，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

投标人（公章）：

年   月   日

正本／副本

投  标  文  件

（技术文件）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字）

年  月  日

投标人为响应磋商文件要求须提供的资料（格式自定）
一、请对第二篇内容进行逐条响应（格式自定）；

二、请对第四篇评审标准内容进行响应（格式自定）；
三、编写其他技术内容（格式自定）。

正本／副本

投  标  文  件

（商务文件）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　    （签字）

年  月  日

（一）投标函（格式）

致重庆市北嵘实业有限公司：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                          。我方就参加                 项目（项目编号：            ）采购项目有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受本项目谈判文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，本次磋商的有效期为                   。

四、我方按谈判文件要求提交投标文件正本1份，副本2份。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行谈判文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

八、其他声明或承诺：

投标人：                        （公章）

年    月   日

- 商务条款差异表

- 招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

致重庆市北嵘实业有限公司：

本人             （投标人法定代表人姓名）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理                   项目（项目编号：             ）采购项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

法定代表人签名：                    被授权人签名：

投标人：                        （公章）

年   月   日

附：被授权人身份证复印件（正反两面）

（四）营业执照副本复印件

（五）税务登记证副本复印件

（六）组织机构代码证复印件

（七）开户许可证复印件加盖鲜章

（八）企业诚信声明（格式）

致重庆市北嵘实业有限公司：

（投标人名称）郑重声明：我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，依法缴纳税收和社会保障金，我方参加                项目（项目编号：            ）采购项目活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的投标人基本资格条件。我方对此声明的真实性负全部法律责任。

特此声明。

投标人：                        （公章）

年   月   日

（九）特定资格条件证书或文件复印件

（十）商务响应情况表（格式自定）

- 拟投入本项目的人员（提供基本情况和相应资质证书复印件）

（十二）书面承诺：内容包含在该项目履约服务期内，所有安全事故由中标方负责

- （十三）磋商文件要求和投标人认为应提交的其他内容(格式自定)。