- 采 购 文 件

- 采购编号：重德司询（2022）009号

项目名称：德感工业园无障碍卫生间采购

采购人：重庆市德感工业园区建设有限公司

2022年6月

目录

第一篇  采购公告

第二篇  竞标须知

第三篇  评标办法

第四篇  投标文件格式

第五篇  合同格式

第一篇    采购公告

重庆市德感工业园区建设有限公司需对德感工业园无障碍卫生间采购以询价采购方式实行采购，欢迎合格的投标人参与投标。

| 项目名称 | 采购内容 | 最高限价 | 履约保证金 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德感工业园无障碍卫生间采购 | 需在平兰路、平溪路、兰溪路、港城大道的重要节点处安装无障碍卫生间，定制三蹲位加管理间移动厕所4套 | 总价：435600元 单价：108900元/套（含无障碍卫生间的运输费、安装费、人工费、接通水电、基础土建及其化粪池修建、照明设施等相关费用） | 中标金额的10% | 合同签订后25日内安装交货并验收合格 | 具体参数要求见竞标须知 |

- 采购项目内容

投标报价包含无障碍卫生间的运输费、安装费、人工费、接通水电、基础土建及其化粪池修建、照明设施等相关费用。费用为包干价，包含且不限于利润、税金、各种风险等费用。

二、资金来源

业主自筹。

三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.供应商营业执照经营范围须包含生产和销售环保厕所。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供营业执照复印件）

2.2020年1月1日起至投标截止之日止，独立承担完成过单项合同金额在30万元及以上的无障碍卫生间安装业绩1个。（提供合同复印件）

注：以上复印件须加盖投标人单位公章，原件备查。

四、投标、开标有关说明

（一）采购文件发布时间：2022年6月6日-2022年6月9日。

（二）采购文件获取方式：采购文件及全部相关资料，投标人自行在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）下载。

（三）报名地点：重庆市德感工业园区建设有限公司投资发展部805办公室（重庆市江津区德感工业园港城大道501号）。

（四）递交标书开始时间：2022年6月9日9:30

（五）递交标书截止时间：2022年6月9日10:00

（六）开标时间：2022年6月9日10:00

（七）开标地点：重庆市德感工业园区建设有限公司会议室。

五、投标有关规定

（一）超过递交标书截止时间，不再接受投标文件。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（三）投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

（四）质疑：供应商对采购文件有异议的，应向采购人提出书面质疑（加盖供应商鲜章），采购人在收到书面质疑后2个工作日内与项目负责人联系，并及时反馈回复情况。递交书面质疑截止时间为2022年6月7日17：00时前。

（五）投标人自行承担参加本项目的全部费用，责任和风险。

（六）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

六、联系方式

采 购 人：重庆市德感工业园区建设有限公司

联 系 人：李老师

联系电话：023-47286719

第二篇  竞标须知

采购编号：重德司询（2022）009号

一、采购人

采购人：重庆市德感工业园区建设有限公司

地  址：重庆市江津区德感工业园港城大道501号

联系人：李老师

电  话：023-47286719

- 二、采购项目内容

| 项目名称 | 采购内容 | 最高限价 | 履约保证金 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 德感工业园无障碍卫生间采购 | 需在平兰路、平溪路、兰溪路、港城大道的重要节点处安装无障碍卫生间，定制三蹲位加管理间移动厕所4套 | 总价：435600元 单价：108900元/套（含无障碍卫生间的运输费、安装费、人工费、接通水电、基础土建及其化粪池修建、照明设施等相关费用） | 中标金额的10% | 合同签订后25日内安装交货并验收合格 | 具体参数要求见竞标须知 |

投标报价包含无障碍卫生间的运输费、安装费、人工费、接通水电、基础土建及其化粪池修建、照明设施等相关费用。费用为包干价，包含且不限于利润、税金、各种风险等费用。

三、采购需求

（一）无障碍卫生间技术规格及质量要求

| 类型 | 具体参数 |
| --- | --- |
| 厕所规格 | 1.供电方式：AC 220V 50HZ供电。 2.电气控制方式：手动控制。 3.适应环境温度范围：－15℃～85℃。 4.公厕类型：环保公厕。 5.粪便处理方式：直排冲水式。 6.公厕数量及规格尺寸： 三蹲位加管理间 定制三蹲位加管理间移动厕所外观尺寸：长5.6m*宽2.5m*高3m)。 |
| 框架型钢结构 | 1.所有公厕的承重结构均为框架型钢结构，整体结构构件选材和焊接符合国家标准，国标免检钢骨架结构，壁厚均在3.0mm以上，经酸洗磷化防腐处理，吊装或铲装移动时，可保证产品牢固性。 2.采用国标钢结构主体框架，所有钢材均达到Q235材质标准；底座主骨架、墙体主骨架、顶部主骨架采用80*80*5mm方钢，底部次骨架、墙体次骨架采用80*40*3mm镀锌矩管和50*50*3mm方钢焊接,顶次骨架采用80*40*3mm镀锌矩管焊接，每个底盘钢骨架焊接间距密度在400-450mm之间，满焊工艺，一次成型，尺寸续接采用对错续接方式、所有节点满焊处理，钢构件焊接处防腐漆涂刷三遍，防腐耐用。 3.公厕抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7级以上，使用年限可达10年以上。 |
| 外墙 | 外墙为高分子材料金属浮雕镀铝锌保温装饰板，保温隔热，重量轻，强度高，适溫性强，隔音性好，防火，冲水喷洗即可除尘，不褪色；抗紫外线辐射和水汽酸碱侵蚀，不宜老化；具有韧性、不易损坏，隔音隔热性能强，抗外力冲击不易碎裂破损；自熄阻燃达到难燃级标准。 墙面线条造型采用厂家定制铝合金型材激光切割、剪板折弯形成线条造型，铝合金耐腐蚀，抛光性好，充型能力强，收缩率小，不易形成裂纹；然后喷涂两遍环氧富锌底漆，三遍汽车面漆，可长时间保持光亮表面，做到色泽均匀，色彩稳定，不易褪色，双色交汇处界限清晰，没有混色现象。 |
| 内墙 | 内墙为新型环保材料高分子纳米微晶石板，基础板材采用防火阻燃压缩板，吸水率低于0.5%，处理厚度不小于9mm.不含有毒物质，也不含危险的化学成分，更不含防腐剂，无甲醛，笨等有害物质，不会造成空气环境污染，材质能够与实木媲美的抗压、抗弯曲等物理机械性能，其耐用性能明显的优于其他的木质材料 ，可抗强酸碱，耐水、耐腐蚀，而且还不容易滋生细菌，不容易被虫蛀，不长真菌，阻燃等级不低于B1级标准。 |
| 地面、廊道 | 地面采用花纹防滑铝板，防水防潮，防火，吸声防震，防腐,吸水率低于0.5%。具有美观、自然、防滑 、耐久性高，表面强度高，除污抗污性优秀，抗氧化、耐腐蚀性强、使用寿命长等特点。 |
| 外观及造型 | 造型与周围景观融为一体，具有造型新颖、特点突出、特色鲜明、隔绝太阳辐射等特点；同时保证厕间的室内外通风，夏季厕间内温度不高于室外温度。屋顶采用镀锌管焊接成龙骨，与墙面钢结构主体连接为一体框架，呈仿古人字形坡顶造型，龙骨框架上铺最新环保欧松板打底，然后铺设sbs防水层，彻底杜绝漏水渗水等隐患。屋顶最上层为菱形欧文斯瓦，仿古造型，更加贴近自然，整体外观与周边相协调，不易变形变色且防腐老化。厕所吊顶采用高档PVC吊顶板进行制作安装。 |
| 水箱 | 低位壁挂式冲水式水箱，采用流线型设计，两档冲水方式，ABS工程塑料材质、水箱进水孔直径≥25mm，排水孔直径≥50mm。 |
| 蹲便器 | 选用节水陶瓷蹲便器，自带存水弯，有效防止臭味扩散，干净卫生，使用简单，维护方便。 |
| 三角阀 | 厕所水路系统选用国标镀铬材质、球形阀芯的三角阀安装。 |
| 给排水要求 | 给水管采用PPR材质，给水管口径≥25mm；排水管采用PVC-U材质，排污管口径≥110mm。 |
| 控制箱 | 采用优质电控箱，所有电路汇总于此。做到防水、防潮、防火，保证电路正常运作。箱内设置优质漏电控制开关，保证用电安全。 |
| 照明 | 采用专用节能灯具，功率12W LED，具有防潮、防水功能； |
| 换气扇 | 排风扇安装在后墙体内，保持厕所内部空气流动。实现厕内干净、卫生、整洁、无异味。为广大使用者营造一个舒适、卫生的如厕环境。 |
| 电线电缆 | 用电器电线均采用国标不小于2.5平方电线，所有电线采用暗装方式，所有电线均采用保护管套。 |
| 厕门 | 采用壁厚≥1.2mm电泳优质吕合金门，热传导系数为1.8～3.5W/㎡〃k，降噪音 30dB 以上。尺寸：650mmx1900mm、配备有磨砂钢化玻璃、不锈钢拉手、“有人无人”机械锁，起到有效醒目的提醒作用，使用方便安全。 |
| 衣帽钩 | 304不锈钢材质，承重≥5KG |
| 不锈钢水龙头 | 水嘴：不锈钢材质，流量≤7.5L/min |
| 卫生间基本配置 | 不锈钢水龙头、陶瓷洗手盆、仪容镜、衣帽钩、换气扇、蹲便器、抽水箱等。 |
| 配置要求 | 1.室内开关、插座、照明、配电箱采用配套产品。 2.角阀和管理间生活用水龙头均采用φ25mm接头配套产品。 3.防水整容镜，蝶式挂钩。 4.所有涉及到不锈钢加工类配件均采用国标型材。 5.在厕所门外设置符合国际且明显的公共卫生间、厕位等标识，字体及颜色与主体相协调。 |
| 化粪池要求 | 接入污水管网 |

备注：各潜在供应商应承诺提供商品参数应不小于或优于以上参数（加盖供应商公章）。

四、投标须知

（一）投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（二）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（三）特定资格条件

1.供应商营业执照经营范围须包含含生产和销售环保厕所。并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供营业执照复印件）

2.2020年1月1日起至投标截止之日止，独立承担完成过单项合同金额在30万元及以上的无障碍卫生间安装业绩1个。（提供合同复印件）

注：以上复印件须加盖投标人单位公章，原件备查。

五、投标文件

投标人应当按照采购文件的要求编制投标文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由商务文件、经济文件和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。

（二）联合投标

本项目不接受联合投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后90天内。

（四）投标文件的份数和格式

1.投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份。副本必须与正本一致。

2. 投标文件正本中，每一页均应由投标人加盖公章，其中规定格式的文件应当按要求签字或盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

5．除经济文件格式和封页格式外，本项目提供的其余“投标文件格式”仅供参考，投标人应根据实际情况制作投标文件。

（五）投标文件的装订、制作及密封

本项目应将商务文件、经济文件分别装订成册。

1．装订

（1）商务文件的装订和制作要求

装订成1册，除封页格式外，其他内容的格式仅供参考。逐页加盖公章。

（2）经济文件的装订要求

装订成1册，封页加盖公章，本项目经济文件应严格按照第四篇“投标文件格式”打印填写。逐页加盖公章。

2、密封

商务文件、经济文件需用文件袋密封，同时在密封袋的封面上注明项目名称、文件所属部分、投标人名称、地址，封口处密封并加盖投标人公章或授权代表签字。

3、如果未按上述规定进行装订制作和密封的，投标文件无效。

4、投标文件一经收取不予退还。

六、中标结果公示

经过评审小组评审并推荐出中标候选人后，采购人将在德感工业园官网（http://www.jjdggyy.cn/）网站公示评标结果，公示期为1个工作日，请各投标单位自行查询。公示期结束没有收到在本次招投标过程中有违法行为投诉或相关质疑、或投诉质疑不成立的，采购人将按规定发出中标通知书并签订书面合同。

七、投标人虚假投标、使用虚假材料、恶意方式质疑和不履约等行为的处理细则：

（一）若投标人的投标文件中资格证明文件缺少任何一项，投标人将承担投标无效的风险（采购单位将不再采取任何补救措施和通过任何方式寻求投标文件以外的任何文件使其无效投标变更为有效投标）。

（二）经查实，若投标人有提供虚假证明文件的行为，采购人将向有关部门通报、报经政府采购监督管理部门同意后停止其参加江津区政府采购活动等处理。

（三）投标人认为成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购结果公示期内，以书面形式向采购单位提出质疑。行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

八、付款方式

签订合同后支付合同金额的30%，安装完成验收合格后支付余款。

九、履约保证金

本项目收取的履约保证金为中标价的10%，在签订合同前缴纳，履约保证金在本采购项目安装完成验收合格后10日内全部返还，履约保证金不计息。

单位名称：重庆市德感工业园区建设有限公司

开户银行：中国农业银行重庆德感支行

账    号：3114-0601-0400-01956

### 十、本项目履约期间，中标人应履行对员工的安全监管责任，在产品设备运输、卸载及安装等过程中所有安全责任由中标人负责。（投标人需在投标文件商务部分“其他资料”提供安全承诺，格式自拟）

十一、本采购文件未详尽之处，按相关法律法规执行。

第三篇 评标办法

一、评标程序和要求

（一）组建评审小组：评审工作由依法组建的评审小组负责。

（二）开标：开标会上，开启投标文件，公布投标人名称、投标人报价，核对授权代表身份。

（三）初步审查：所有开封的投标文件商务部分送由评审小组进行资格审查，审查不合格的投标文件为无效标。

（四）比较与评价。评审小组按采购文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行比较与评价。最后再对经济部分进行评价。

二、评审标准

（一）初步审查标准

1．资格性审查。资格性审查资料表如下：

| 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（可用具有统一社会信用代码的营业执照代替以上三证），以及投标人法定代表人身份证明和授权代表委托书和开户许可证。 |
|  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 可用诚信申明和企业基本情况表代替。 |
|  | （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 |  |
|  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  | （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| 投标人必须符合的特定资格条件 |  | 特定资格条件证明材料。 |

2．符合性检查。依据招标文件的规定，从供应商投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正本、副本数量符合招标文件要求。 |
|  |  | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 招标文件的响应程度审查 | 投标文件内容 | 对采购文件规定的招标内容全部作出响应。 |
|  |  | 技术参数 | 满足采购文件提出的技术和功能要求。 |
|  |  | 完成期限 | 满足采购文件要求。 |
|  |  | 售后服务 | 满足采购文件要求。 |
|  |  | 投标有效期 | 满足采购文件规定。 |

3．澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务评估，综合比较与评价。

5.推荐中标候选人名单。按有效投标价格由低到高顺序排列。报价相同的，现场抽签确定中标人。如评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

(二）评标标准和细则

本项目采用经评审的最低投标价法进行评审。经评审的最低投标价法是指以价格为主要因素确定中标候选投标人的评标方法，即在全部满足招标文件要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出总价最低报价的投标人作为中标候选投标人或者中标投标人的评标方法。

三、无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标人超出营业范围投标的。

（三）未响应资格性检查和符合性检查要求的。

（四）投标文件出现多个投标方案或投标报价的。

（五）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算的。

（六）投标文件未对招标文件规定的实质性内容全部作出响应，不能完全满足招标文件实质性要求的。

（七）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的（如投标报价明显高于市场价格等）。

（八）招标文件中规定的其他无效标情形。

四、废标条款

评审小组评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第四篇  投标文件格式

- 经济部分

- 商务部分

（项目名称）

正本／副本

投  标  文  件

（经济部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　     （签字）

年  月  日

报  价  表

★采购项目名称：

★采购项目编号：

★投标报价：  单价         元/套，总价（小写）        元

总价（大写）：

★交货时间：

与询价差异说明：                             （不够自行加行）

其他优惠承诺:                                  （不够自行加行）

备注：1、带★项必须填写，如有漏项的则作为无效投标处理；

2、各项须如实填写，不得虚假填报，如中标后发现与填报情况不一致的，则按《政府采购法》相关规定给予处罚；

3、如因填列以上信息有误导致的一切损失，由投标人自行承担。

法定代表人或授权代理人签字：

（投标人名称并盖公章）：

年     月     日

（项目名称）

- 正本／副本

投  标  文  件

（商务部分）

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人： 　　 　   （签字）

年  月  日

一、投标函

____________________________（采购人名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                          。我方就参加                 项目      （项目编号：            ）采购项目有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受本项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺，投标有效期为                   。

四、我方按采购文件要求提交投标文件正本1份，副本2份。

五、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成交，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《民法典》等相关法律法规及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

投标人：                    （公章）

年    月   日

### 二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）组织机构代码证复印件

说明：投标人按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

- （三）提供产品参数（格式自拟）

- （四）其他资料（格式自拟）

三、书面声明

项目名称：

致：                   （采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  	 年 	  月          日

经营期限：

姓名：  	 性别： 	 年龄：    	职务：    	系 	   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：     （盖单位公章）

年  月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加重庆市德感工业园区建设有限公司的询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：        性   别：         年 龄：    岁

单      位：        部   门：

职      务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

第五篇、合同格式

德感工业园无障碍卫生间采购

采购合同

- 甲方：重庆市德感工业园区建设有限公司

乙方：

经甲乙双方友好协商，在自愿、平等、互利的基础上，甲方购买乙方无障碍卫生间一批，并达成如下协议。

- 购买无障碍卫生间，定制三蹲位加管理间移动厕所4套。

- 二、费用及支付方式

1、合同价：单价      ，总价       。（总价大写：              ）投标报价包含无障碍卫生间的运输费、安装费、人工费、接通水电、基础土建及其化粪池修建、照明设施等相关费用。费用为包干价，包含且不限于利润、税金、各种风险等费用。

2、支付方式：签订合同后支付合同金额的30%，安装完成验收合格后支付余款。

3、本项目收取的履约保证金为中标价的10%，在签订合同前缴纳，履约保证金在本采购项目安装完成验收合格后10日内全部返还，履约保证金不计息。

单位名称：重庆市德感工业园区建设有限公司

开户银行：中国农业银行重庆德感支行

账    号：3114-0601-0400-01956

三、交货时间：合同签订后20日内安装交货并验收合格。

四、双方责任

1.甲方责任：甲方应按约定足额支付乙方无障碍卫生间的采购费用，乙方对其提供的无障碍卫生间必须达到甲方和采购文件的要求，否则甲方不予支付购买无障碍卫生间费用。

2.乙方责任：

（1）乙方应按合同约定的时间提供货物安装并验收合格。

（2）如乙方无正当理由而拖延交货安装时间，每逾期一天向甲方支付1000元违约金，逾期5天以上，甲方有权单方解除合同并追究乙方的相应违约责任，解除通知自到达乙方之日起即生效。

（3）本项目履约期间，乙方应履行对员工的安全监管责任，在产品设备运输、卸载及安装等过程中所有安全责任由中标人负责。在运送货物过程中由于乙方管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由乙方承担。发生任何伤亡事故与甲方无关，乙方自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因购买该批无障碍卫生间运送过程导致第三人人身、财产损失由乙方承担赔偿责任。若因此造成甲方经济损失（包括但不限于甲方对第三人承担的赔偿金、违约金、补偿金，甲方的直接经济损失和可得利益损失，甲方因此承担或发生的诉讼费用、律师费、保全费、执行费、公证费、交通费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用）的，应由乙方赔偿。

六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，经双方签字并盖章后生效。

七、合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标文件；

（4）合同履行中，发包人与承包人洽商、变更等书面协议或文件以及其他合同文件。

八、其他

本合同未尽事宜和新增内容，由甲乙双方协商解决。

（以下无正文）

甲方：重庆市德感工业园区建设有限公司

法定代表人（签字）：

项目负责人（签字）：

经办人（签字）：

乙方：

法定代表人（签字）：

经办人（签字）：

经办人联系方式：

2022年    月    日